Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор прецизионных кондиционеров

Исходные данные для подбора прецизионного кондиционера.

| 1. | Холодопроизводительность |  | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество оборудования |  | шт |
| 3. | Параметры для подбора: |  |  |
|  | Температура в помещении |  | C |
|  | Относительная влажность |  |  |
|  | Направление раздачи воздуха (вверх, вниз, горизонтально, с подключением к воздуховоду). |  |  |
| 4. | Предпочтительный вариант конфигурации: |  |  |
|  | а) блок с системой непосредственного испарения: |  |  |
|  | - наружным воздухоохлаждаемым конденсатором; |  |  |
|  | - водоохлаждаемым конденсатором; |  |  |
|  | - охлаждением конденсатора гликолевой смесью. |  |  |
|  | б) блок с использованием охлажденной воды (наличие центральной холодильной станции); |  |  |
|  | в) блок с двойной системой охлаждения; |  |  |
|  | г) блок с энергосберегающим режимом работы (наличие системы естественного охлаждения); |  |  |
| 5. | Тип кондиционера: |  |  |
|  | Только холод |  |  |
|  | Кондиционер c free cooling |  |  |
|  | Тепловой насос |  |  |
|  | На охлажденной воде |  |  |
| 6. | Тип хладагента |  |  |
| 7. | Тип холодоносителя: |  |  |
|  | Вода |  |  |
|  | Этиленгликоль |  |  |
|  | Пропиленгликоль |  |  |
| 8. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: |  |  |
|  | Зимой |  | C |
|  | Летом |  | C |
| 9. | Требования по увлажнению воздуха |  |  |
| 10. | Необходимость подачи свежего воздуха (процент соотношения). |  |  |
| 11. | Система управления и контроля (необходимость управления с персонального компьютера) |  |  |

12. Дополнительные требования по опциям ( наличие смесительного и распределительного коробов, детектора дыма, рамы для установки и т.д.)

Заполненную анкету отправьте по электронной почте или факсу